| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.19 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 21134,77 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1180888,50 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 1150168,11 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1044848,09 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 126454,79 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. кв.73-75 уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 7546,12 |  |  |  |
| 02.02. очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  | 5044,18 |  |  |  |
| 25.03. кв.55 ремонт перил в подъезде (сварочные работы) |  |  |  | 2253,2 |  |  |  |
| 16.04. 1 под. Ремонт доводчика |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 29.05. обработка от комаров (средство от комаров-4уп.) |  |  |  | 2475,12 |  |  |  |
| 29.05. кв.14 утепление стенового шва (пена-1б., ТГ-1м., автовышка) |  |  |  | 9960,46 |  |  |  |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  | 2337 |  |  |  |
| 01.07. 1 под. Ремонт крыльца. Демонтаж, монтаж плиты (цемент-1м., ПГС, погрузчик) |  |  |  | 18994,84 |  |  |  |
| 10.07. кв.14 прочистка вентканала |  |  |  | 3090,13 |  |  |  |
| Сентябрь: ремонт кровли балкона кв.13 |  |  |  | 27238,49 |  |  |  |
| 15.10. кв.14 заделка слуховых окон в подвале (пенопласт, пена) |  |  |  | 1677,9 |  |  |  |
| 22.11. 1 под. Ремонт стены (кирпич-25шт., цемент-0,5м., песок-1м.) |  |  |  | 2876,62 |  |  |  |
| 05.12. 1 под. (известь 2 кг. - 6 шт.,кисть-2шт.) |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 05.12. кв.63 прочистка вентканала |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. кв.55 осмотр подвала |  |  |  | 1121,52 |  |  |  |
| 09.01. кв.90 ремонт стояка канализации в подвале (труба д.50 2м-2шт., 1м-1шт., 0,5м-3шт., манжет-2шт., тройник-1шт., отвод-4шт., переход-1шт.) |  |  |  | 5545,65 |  |  |  |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  | 1321,63 |  |  |  |
| 23.01. осмотр подвала |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 23.01. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  | 3477,87 |  |  |  |
| 30.01. 2 под. Осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 23.01. кв.39 устранение утечки на стояке канализации (селикон-1б.) |  |  |  | 1777,33 |  |  |  |
| 20.01. кв.33 устранение утечки на стояке, осмотр |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 31.01. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  | 2493,92 |  |  |  |
| 06.02. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 09.02. кв.78 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 11.02. кв.55 шум в трубах, осмотр стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 01.02. кв.17 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 02.02. 2 под. Ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., тройник-1шт., кольца уплот-6шт., отвод-2шт., труба д.50 0,5м-1шт.) |  |  |  | 6624,5 |  |  |  |
| 19.02. кв.59 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  | 3059,65 |  |  |  |
| 20.02. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 14.02. кв.72 шум в трубах, осмотр стояков |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 28.02. устранение засора канализации |  |  |  | 2493,92 |  |  |  |
| 19.03. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 11.03. кв.57 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 11.03. кв.63 устранение засора канализации |  |  |  | 2074,43 |  |  |  |
| 18.03. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2916,49 |  |  |  |
| 11.03. кв.79 осмотр стояков ГВС,ХВС |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 12.03. кв.34 устранение утечки на стояке в подвале |  |  |  | 1943,92 |  |  |  |
| 16.03. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  | 2949,65 |  |  |  |
| 16.03. кв.63 ремонт стояка канализации |  |  |  | 2493,92 |  |  |  |
| 27.03. кв.76 врезка запорной арматуры ХВС (оезьба-1шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2459,43 |  |  |  |
| 23.03. кв.55 осмотр стояка, устранение утечки |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 15.04. кв.46 устранение засора канализации |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 04.04. устранение засора канализации |  |  |  | 3477,87 |  |  |  |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 06.04. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 06.05. кв.30 нет ГВС, замена циркуляционного насоса на ГВС (насос 32*80-1 шт.) |  |  |  | 11979,24 |  |  |  |
| 23.05. кв.54 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |  |
| 20.05. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 06.05. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 13.05. устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 13.06. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  | 2978,37 |  |  |  |
| 25.06. кв.61 устранение засора канализации |  |  |  | 3143,1 |  |  |  |
| 25.06. кв.61 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |  |  |
| 27.06. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 08.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |  |  |
| 15.07. кв.46 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 15.07. кв.49 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |  |
| 04.07. кв.10 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 25.07. кв.76 осмотр стояка канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 29.07. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 31.07. кв.30,73,75 нет ГВС, осмотр |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 04.08. кв.78 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 19.08. осмотр подвального помещения |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 12.08. установка ОДПУ на отопление |  |  |  | 2629,24 |  |  |  |
| Август: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  | 20651,4 |  |  |  |
| 04.09. кв.80 замена стояков канализации (труба д.50 1,5м-1шт., 1м-1шт., отвод-4шт., ревизия-1шт., переход-1шт., манжет-1шт., хомут-2шт., анкер-2шт., шпилька-2шт.) |  |  |  | 8255,14 |  |  |  |
| 17.9. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 25.09. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 31.10. кв.18 осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| 21.10. кв.16 осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 29.11. кв.58 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| 11.11. ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 1 м-1шт., ,5м-3шт., переход-3шт., отвод-2шт., манжет-3шт., ревизия-2шт., шпилька д.10-1шт., анкер-4шт., хомут-2шт.) |  |  |  | 10258,8 |  |  |  |
| 25.11. кв.46 устранение засора канализации |  |  |  | 3761,13 |  |  |  |
| 16.12. кв.24 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.01. кв.31 ремонт освещения МОП, замена датчика движения (датчик, лампочка) |  |  |  | 1880,06 |  |  |  |
| 06.02. кв.31 ремонт освещения МОП, регулировка датчика движения (лампочка-2шт.) |  |  |  | 1020,09 |  |  |  |
| 26-27.03. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП, ремонт эл.щита 2 под. (эл.кабель-10м., автомат-4шт., изолента) |  |  |  | 20214,62 |  |  |  |
| 1-2.04. замена вставок на автоматы в ВРУ в подъездах (автомат-24шт., кабель-20м., изолента) |  |  |  | 18815,77 |  |  |  |
| 19.04. кв.34 осмотр электрооборудования |  |  |  | 506,45 |  |  |  |
| 20-21-22.05.установка светильников, демонтаж патронов (светильник-47 шт., эл.провод-10м.) |  |  |  | 53354,1 |  |  |  |
| 17.07. 3-4под. Ремонт фазных межэтажных проводов (орех-6шт., изолента) |  |  |  | 6105,08 |  |  |  |
| 9-10-11-12.09. Замена пакетных выключателей на автоматы, ремонт освещения МОП (автомат-100 шт., орех-90 шт., кабель-40 м., изолента, дтн.рейка-3шт., эл.провод-6м.) |  |  |  | 84180,49 |  |  |  |
| 23.09. кв.17 ремонт освещения МОП |  |  |  | 557,93 |  |  |  |
| 26.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-3м., изолента) |  |  |  | 10865,7 |  |  |  |
| 17.12. кв.20 осмотр электрооборудования |  |  |  | 557,93 |  |  |  |
| 25.12. осмотр электрооборудования |  |  |  | 1859,78 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 26631,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 21000,00 |  |  |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  | 12000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 24000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 60994,75 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 43567,68 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 199049,84 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 193876,18 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 20694,65 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 1044848,09 |  |  |  |