| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.33 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 373066,68 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 563264,28 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 555857,19 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 709375,27 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 219548,60 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2130,97 |
| 24.01. кв.30 очистка фановой трубы от наледи |  |  |  |  |  | 2844,18 |
| 02.02. очистка воронок от наледи (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2847,34 |
| 18.03. 2 под. Замена доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  |  |  | 4164,18 |
| 02.04. демонтаж рекламных конструкций (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3895 |
| 09.07. спил дерева на придомовой территории |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| Сентябрь: ремонт кровли 250 кв.м., установка сливных воронок |  |  |  |  |  | 243540,29 |
| 07.10. установка запорного устройства на чердачный люк (замок навесной-1шт., цепь-1м.) |  |  |  |  |  | 1335,47 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (декабрь) |  |  |  |  |  | 4000 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1321,63 |
| 17.01. кв.14 замена крана на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 18.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 06.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 07.02. крепеж стояков канализации в подвале (шпилька-2м., хомут д.110-2м., анкер-2шт.) |  |  |  |  |  | 3037,65 |
| 12.02. кв.26 устранение утечки на стояке ХВС (цанга-1шт.) |  |  |  |  |  | 1458,33 |
| 29.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 29.03. кв.28 ремонт системы отопления (сварочные работы, отвод д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 4203,87 |
| 12.04. кв.28 ремонт стояка отопления ( труба д.25-0,5м., арматура-1м., боченок-1шт., кран шар.д.15-1шт., кран шар.д.25 радиат.-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8010,5 |
| 13.06. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 27.06. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 29.07. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 06.08. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 13.08.установка ОДПУ на отопление (затвор д.80-1шт.) |  |  |  |  |  | 4861,13 |
| Август: преобразователь давления СДВ-Коммуналец |  |  |  |  |  | 5940 |
| 16.08. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.08. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.08. установка преобразователя давления ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| Август: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 22936,51 |
| 03.09. кв.11 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 24.09. осмотр стояка отопления в подвале |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.10. кв.23 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.10. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 10.10. кв.1 устранение утечки на радиаторе отопления (сгон д.20-1шт.,к/шайка д.20-1шт., пробка рад.-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8733,64 |
| 17.10. кв.44 ремонт стояка отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5183,96 |
| 16.10. кв.44 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.10. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 01.11. кв.23 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.11. кв.41 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 29.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-1шт., изолента) |  |  |  |  |  | 7253,54 |
| 29.10. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 1028,89 |
| 1-2.11 монтаж светодиодных светильников, ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитов и ВРУ (светильник-20 шт., эл.провод-5м., изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 40539,10 |
| 13.12. подключение воронок (эл.провод-10м., гофра-8м., автомат-2 шт., изолента) |  |  |  |  |  | 10432,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 13315,50 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 28483,39 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 20345,28 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 92952,50 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 90536,50 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9664,01 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 709375,27 |