| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.37 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 82653,20 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 89441,70 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 87124,67 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 117744,41 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 52033,46 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь: замена окна в подъезде |  |  |  | 22660 |  |  |  |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  | 779 |  |  |  |
| 17.07. заливка пола в тамбуре (наливной пол-4м.) |  |  |  | 8419,58 |  |  |  |
| 18.07. оштукатуривание стен (смесь штукатур.-1,5м.) |  |  |  | 5825,8 |  |  |  |
| 19.07. ремонт пола, ремонт перил (фанера-4шт., краска з/корич 0,9-2 шт., валик-2шт., саморезы, глухари, шайба, уголок) |  |  |  | 13477,37 |  |  |  |
| 19.07. установка плинтусов в подъезде (плинтус-3 шт., заглушка-8 шт., угол соед.-2шт., дюбель-гвозди) |  |  |  | 4552,02 |  |  |  |
| Сентябрь: краска для ремонта подъезда (краска: бирюз.6кг-1шт., беля 6 кг.-1шт., зол./корич. 6кг.-2шт., интерьерная-1шт.,грунтовка-1шт., смесь штукат.-2шт., кисть-3 шт..,валик-1шт., маляр скотч-5 шт., растворитель-1шт.) |  |  |  | 11446 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. холодный радиатор в подъезде, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 05.02. холодный радиатор в подъезде, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 12.08. осмотр стояков канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2367,20 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 5216,06 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 15694,76 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 16579,63 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1769,74 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 117744,41 |  |  |  |