| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.39 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 595341,03 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 404592,62 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) за тех обслуживание |  |  |  |  |  |  | 92125,53 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 408013,30 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  |  | 88704,85 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.04. установка информационных досок-2 шт. (любель-гвозди-8шт.) |  |  |  |  |  |  | 1315,25 |
| Июнь: мониторинг ПС |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| Июль: мониторинг ПС |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| Август: мониторинг ПС |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| Сентябрь: мониторинг ПС |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| Октябрь: мониторинг ПС |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| Ноябрь: мониторинг ПС |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 26.11. ремонт двери (саморезы) |  |  |  |  |  |  | 2728,24 |
| 27.11. ремонт двери (саморезы) |  |  |  |  |  |  | 2728,24 |
| 15.11. ремонт двери, ремонт чердачных люков (саморезы) |  |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| Декабрь: мониторинг ПС |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04. 1 под.ремонт системы ГВС (сварочные работы, резьба д.25-1шт., муфта д.25-1шт.) |  |  |  |  |  |  | 4291,87 |
| 26.04. кв.27 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 02.05. осмотр инженерных сетей в подвале |  |  |  |  |  |  | 804,6 |
| Июль: адаптер ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  |  | 19800 |
| 16.07. кв.14 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.08. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 08.08. кв.12-14 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 25.09. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 2029,24 |
| 11.10. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 11.10. кв.24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 23.10. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 20.10. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 21.10. кв.49 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 21.10. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 19.10. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 03.11. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 18.11. кв.14 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 30.11. кв.24 слабый напор ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Декабрь: преобразователь давления для ОДПУ |  |  |  |  |  |  | 5304 |
| 11.12. кв.45 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.12. кв.24 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.04. кв.28 осмотр электрооборудования, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 15.04. кв.35 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  |  | 611,12 |
| 23.04. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  |  | 844,09 |
| 10.05. кв.33 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 19.08. кв.5 ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  |  | 1187,55 |
| 23.12. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  |  | 4436,42 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Обслуживание теплового счетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  |  | 7500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 8500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  | 26992,60 |
| Уборка придомовой территории ручным способом, уборка подъездов |  |  |  |  |  |  | 145344,78 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  |  | 57215,09 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  |  | 78209,33 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  |  | 9228,24 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | 408013,30 |