| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.46а |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 136502,55 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 197458,14 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 238596,40 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 139898,34 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 235200,61 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  | 13977,8 |  |  |
| 30.05. кв.4 ремонт кодового замка |  |  |  | 2629,24 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  | 1121,52 |  |  |
| 15.02.кв. 1 устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 1943,92 |  |  |
| 28.03. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 02.08. кв.4 осмотр стояков канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 05.09. осмотр подвального помещения |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 06.09. 1 под. Замена стояка канализации (манжет -3шт., переход-1шт., отвод-1шт., комп.патрубок-1шт., труба д.110 1 м. - 1шт., 0,5м-1шт.) |  |  |  | 10087,15 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 03.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения (изолента) |  |  |  | 5687,08 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5326,20 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 7500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 11515,39 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 34648,99 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 36602,50 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3907,01 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 139898,34 |  |  |