| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.50 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 31023,68 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 251915,88 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 275815,03 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 258085,59 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 48753,12 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1388,58 |
| 22.01. очистка сосулек и снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 25.01. 1 под. Установка замка на чердачный люк (цепь, замок навесной) |  |  |  |  |  | 972,96 |
| 29.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1558 |
| Август: дезинсекция |  |  |  |  |  | 3611 |
| 23.08. осмотр кровли |  |  |  |  |  | 2006,59 |
| 27.08. кв.3 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 9490,93 |
| 26.08. изготовление, монтаж шеломов (железо-20п.м..саморезы кров., станок, автовышка) |  |  |  |  |  | 37505,8 |
| 27.08. изготовление, монтаж шеломов (железо-10 м.п., саморезы, станок, автовышка) |  |  |  |  |  | 21272,02 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2916,49 |
| 12.04. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3477,87 |
| 27.04. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3477,87 |
| 15.05. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 16.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 2.08. кв.14 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1598,04 |
| 09.09. кв.3 ремонт инженерных сетей (манжет) |  |  |  |  |  | 2794,24 |
| 06.09. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 30.09. кв.12 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 08.10. кв.21 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 03.11. кв.5 осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.11. кв.4,8,12 замена стояка ХВС (труба д.2-4м., д.25-2м., угол д.25-2шт., муфта-2шт., д.20-1шт., тройник-1шт., переход-1шт., кран щар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 8311,8 |
| 22.11. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.11. кв.22 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1378,04 |
| 10.12. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.07. ремонт контактов в ВРУ, эл.щитах, ревизия эл.щитов (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 5907,80 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 14669,76 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 44140,26 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 46628,88 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4977,24 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 258085,59 |