| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.51 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -3897,71 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 97089,00 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 96622,23 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 100379,11 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -7654,60 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1388,58 |
| 29.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 13.05. установка и покраска блока (краска-1 шт., кисть-1шт.) |  |  |  |  |  | 2090,12 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 779 |
| Август: дератизация |  |  |  |  |  | 1433 |
| 26.12. смазка кодового замка |  |  |  |  |  | 577,9 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. кв.8 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 15.02. кв.7 замена труб ГВС (труба ППР 25-8м., д.20-4м., кран шар.д.15-1шт., кран шар.ППР 25-5шт., муфта-1шт., переход-1шт., угол-8шт, тройник-3шт., американка-2шт., клипса-6шт.) |  |  |  |  |  | 13510,92 |
| 10.04. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 28.05. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 26.07. кв.8 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.09. кв.4 осмотр радиатора отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 03.09. кв.4 ремонт радиатора отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11875,71 |
| 11.09. кв.6 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.09. кв.4 выезд по причине отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.10. прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 18.10. кв.4 осмотр системы водоотведения |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.10. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2367,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5316,86 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 16662,67 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 16662,67 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1803,94 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 100379,11 |