| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.52 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 191238,42 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 164165,90 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 129626,29 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 97167,76 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 223696,95 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 13.02. 2 под. Ремонт подъездной двери, замена петли (петля дверная, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2163,69 |
| 08.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1558 |
| 01.10. ремонт дверей (стекло) |  |  |  |  |  | 3168,24 |
| 14.10. заделка слуховых окон (саморезы) |  |  |  |  |  | 1474,12 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 23.05.2 под. Устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 25.05. кв.10 осмотр стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3846,70 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9574,66 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 28809,46 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 30433,73 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3248,54 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 97167,76 |