| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.53 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 194588,79 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 822261,72 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 796447,39 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 526306,48 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 464729,70 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1573,06 |
| 19.03. ремонт кровли, ремонт двери (шифер-6л., гвозди, пиломатериал-4шт., саморезы, навесы-2шт.) |  |  |  |  |  | 8124,18 |
| 16.04. ремонт забора на детской площадке (труба проф. 20*20 6м, сврочные работы) |  |  |  |  |  | 5083,87 |
| 11.07. кв.7 утепление стенового шва (пена монтаж.-1б., смесь штукатур.-0,5м., автовышка) |  |  |  |  |  | 9722,02 |
| 10.10. ремонт шелома (гвозди, саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 4243,78 |
| 15.10. 1 под. Заделка слуховых окон в подвале (пенопласт, пена) |  |  |  |  |  | 3466,34 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 06.03. осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 07.03. кв.41 устранение утечки на стояке ХВС (американка-1шт., угол-1шт., муфта-2шт., труба ППР25-2м, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6343,18 |
| 15.04. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 8738,19 |
| 23.04. кв.1 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3059,65 |
| 17.04. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 5040,71 |
| 16.04. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 5040,71 |
| 06.04. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 08.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 26.06. кв.10 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2507,01 |
| 05.9. кв.37 замена кранов радиатора отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2963,59 |
| 10.10. кв.17,18 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.10. кв.54 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.10. установка кранов на сток отопления (кран шар.д.20-6 шт., боченок д.20-6 шт.) |  |  |  |  |  | 6391,24 |
| 07.10. кв.18 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 15.10. кв.57 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.10. кв.60 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.2-1шт., боченок д.20-1шт., кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3674,24 |
| 25.11. кв.41 устранение засора |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.5 ремонт эл.оборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 06.03. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-2м., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 9711,31 |
| 21.06. замена светильника МОП (светодиодный светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 20.07. кв.45 осмотр электрооборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 23.10. ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 1052,93 |
| 15.11. ремонт освещения МОП (светод.светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 17.12. замена вводного рубильника, ремонт контактов в эл.щите и ВРУ (рубильник-400А, изолента, автомат-2шт., смазка) |  |  |  |  |  | 18169,70 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 17754,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 14500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 21000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 44302,27 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 140817,94 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 140817,94 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 15031,13 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 526306,48 |