| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.55В |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 68786,73 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 188292,96 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 187316,74 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 386352,47 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -130249,00 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1362,56 |
| 16.02. кв.5 ремонт двери в подъезде |  |  |  |  |  | 1222,23 |
| 23.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1882,97 |
| Июль: лавочка 2 шт. |  |  |  |  |  | 17400 |
| 16.07. установка лавочки |  |  |  |  |  | 3550,18 |
| 19.07. ремонт ветканала (цемент-1м., песок) |  |  |  |  |  | 5825,8 |
| 22.07. демонтаж стояка вентканала (погрузчик) |  |  |  |  |  | 11081,35 |
| 23.07. демонтаж стояка вентканала, уборка мусора. Монтаж стояка вентканала (кирпич-50шт., цемент-0,5м., песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 25652,15 |
| 25.07. ремонт стояка вент.канала (кирпич-250 шт., цемент-2м., песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 28474,71 |
| 24.07. ремонт стояка вентканала (кирпич-100 шт., цемент-1м., песок, поргрузчик) |  |  |  |  |  | 16513,37 |
| 26.07. ремонт стояка вентканала (кирпич, цемент, песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 13525,8 |
| 29.07. ремонт стояка венткаанала (кирпич-100шт., цемент-1м., песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 20299,58 |
| 09.08. ремонт стояка вентканала (кирпич-30шт., цемент,песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 13274,97 |
| 13.08. демонтаж стояка вентканала, уборка мусора, монтаж стояка вентканала (кирпич-120 шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 33661,17 |
| 14.08. ремонт вентканала (кирпич-40шт., цемент, песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 7583,63 |
| 15.08. ремонт стояка вентканала (кирпич-200шт., цемент-1,5м., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 28173,32 |
| 19.08. кв.13 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 19.08. кв.11 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 3090,13 |
| 29.08. кв.3 ремонт пола в подъезде (наливной пол-6м., кирпич-6шт.) |  |  |  |  |  | 8795,8 |
| 30.08. ремонт пола в подъезде (наливной пол-0,5м.) |  |  |  |  |  | 3365,13 |
| 20.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1852,47 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 24.04. кв.11 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 06.06. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 20.08. кв.11 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.4 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1056,45 |
| 28.06. замена вводного кабеля до ВРУ, ремонт ВРУ (кабель СИП-30 м., анкер-2шт., металлорукав-8м., автомат 100А-1шт., автомат 63А-6 шт., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 24608,94 |
| 06.09. замена светильников МОП (светод.светильник-4шт., эл.провод-1м., изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 7909,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4734,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9675,46 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 6911,04 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 31574,81 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 30754,13 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3282,74 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 386352,47 |