| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.56А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 45022,60 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 287037,84 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 300221,49 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 250832,37 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 94411,72 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1388,58 |
| 25.03. уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1379,57 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3895 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.02. кв.3-4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2721,79 |
| 28.02. кв.4 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 09.03. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2721,79 |
| 15.05. кв.2,3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 16.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 15.05. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 26.06. кв.32 осмотр стояка, ремонт (заглушка -2шт.) |  |  |  |  |  | 1071,47 |
| 31.07. кв.13 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.08. кв.4 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.08. кв.4 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 14.08. кв.10 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 30.08. кв.32 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 06.09. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4343,02 |
| 09.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 23.09. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 26277,59 |
| 28.09. кв.8 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 30.09. кв.1 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 23.09. кв.1 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 29.10 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 14.12. кв.8 шум в трубах, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.14 осмотр электрооборудования МОП |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 19.07. замена ореха на траверсе, ремонт контактов (орех-1шт,, Автовышка) |  |  |  |  |  | 3835,66 |
| 22.08. ремонт фазных контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 04-05.09. замена светильников МОП (светод.светильник-10 шт., эл.провод-4м., изолента) |  |  |  |  |  | 20754,78 |
| 19.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, контактов в эл.щитах и ВРУ (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 6017,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 9468,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 11400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16719,36 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 50307,36 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 53143,68 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5672,64 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 250832,37 |