| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.56Б |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 236546,08 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 243603,36 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 223920,94 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 221988,02 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 238479,00 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 19.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 3177,34 |
| 20.05. ремонт кровли (саморезы, погрузчик) |  |  |  | 4474,78 |
| 24.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |
| 17.05. ремонт кровли (железо-10 м/п., саморезы, саморезы кровельные, пиломатериал-20 шт., погрузчик) |  |  |  | 33968,15 |
| 16.05. кв.19 ремонт кровли (железо-10 м/п., саморезы, саморезы кров., пиломатериал-15шт.) |  |  |  | 19668,15 |
| 05.08. кв.18 ремонт кровли (шифер-2л., пена,автовышка) |  |  |  | 11119,02 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 06.01. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  | 4184,20 |
| 20.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2949,65 |
| 28.02. осмотр подвала |  |  |  | 804,60 |
| 29.03. осмотр стояка канализации |  |  |  | 963,06 |
| 24.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |
| 22.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |
| 06.08. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |
| 19.11. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  | 3761,13 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 19.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, в ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  | 6017,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 6509,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 6600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 13370,11 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 42497,86 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 42497,86 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 4536,29 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 221988,02 |