| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.57а |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 121654,45 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1190987,34 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 1187494,11 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1141674,10 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 167474,46 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. 4 под. Ремонт двери, замена доводчика (доводчик, кодовый замок-1шт.) |  |  |  | 5903,69 |  |  |  |
| 19.01. уборка снежных навесов с кровли (автовышка) |  |  |  | 5237,92 |  |  |  |
| 22.01. уборка снежных навесов с кровли, очистка балконов от снега (автовышка) |  |  |  | 10475,84 |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1573,06 |  |  |  |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 7546,12 |  |  |  |
| 05.03. 1 под. Уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  | 4384,18 |  |  |  |
| 07.03. кв.47 заливка пола (пескобетон-25 кг.) |  |  |  | 2954,18 |  |  |  |
| 07.03. посыпка придомовой территории (соль) |  |  |  | 1737,06 |  |  |  |
| 01.04. ремонт контейнерной площадки (навес дверной-2шт.) |  |  |  | 2624,43 |  |  |  |
| 27.04. ремонт горки на детской площадке (уголок 50*50 6м-2шт., глухари-30шт.) |  |  |  | 3010,7 |  |  |  |
| 16.04. кв.83 осмотр вентканала |  |  |  | 655,25 |  |  |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 22.05. ремонт детской площадки (проф.труба 40*40 -24м., труба проф.40*20-36м., цемент-1м., графмасса, сварочные работы) |  |  |  | 13484,88 |  |  |  |
| 23.05. монтаж забора на детской площадке (сетка-рабица- 4р., крепеж) |  |  |  | 6451,9 |  |  |  |
| 15.05. 1 под. Замена кодового замка (кодовый замок-1шт.) |  |  |  | 4829,24 |  |  |  |
| 11.07. кв.47 утепление стенового шва (пена монт.-2 шт., смесь штукат-0,5м.) |  |  |  | 6485,8 |  |  |  |
| 11.10. утепление стеновых швов (пена-5б., ТГ-40-1м., автовышка) |  |  |  | 25707,15 |  |  |  |
| 04.10. ремонт стены (пена) |  |  |  | 1914,12 |  |  |  |
| 10.10. утепление стеновых швов (пена-5шт., автовышка) |  |  |  | 14381,35 |  |  |  |
| 14.10. Утепление стеновых швов (ТГ-40-0,5м., автовышка) |  |  |  | 5950,13 |  |  |  |
| 22.10. 1 под. Замена кодового замка (код.замок-1шт.) |  |  |  | 4708,24 |  |  |  |
| 18.12. уборка снежных навесов с кровли, очистка балконов от снега (автовышка) |  |  |  | 11741,35 |  |  |  |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.кв.12 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 0,5м-1шт., д.50 0,5м-2шт., крестовина-2шт., отвод-17 шт., переход-2шт., манжета-2шт., хомут-1шт.) |  |  |  | 14624,03 |  |  |  |
| 03.01. осмотр подвала |  |  |  | 1121,52 |  |  |  |
| 09.01. кв.12 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 08.01. кв.68 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1788,54 |  |  |  |
| 25.01. кв.34 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 26.01. кв.26-29 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 27.01. кв.26 выезд по причине затопления, замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., жел.сборка д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 6855,5 |  |  |  |
| 29.01. кв.29 замена стояка канализации (труба д.50 1м-2шт., 0,5м-1шт., 0,3м-1шт., тройник-2шт.,переход-1шт., отвод-1шт., тройник-1шт., хомут д.50-2шт.) |  |  |  | 7229,71 |  |  |  |
| 01.02. кв.7 замена стояка канализации (труба д.110 2м-2шт.. 0,5м-2шт., тройник-1шт., переход- 2 шт., отвод-1шт., хомут- 2 шт., адаптер-1шт.) |  |  |  | 12082,4 |  |  |  |
| 08.02. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 08.02. кв.56 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (сварочные работы, кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  | 6272,50 |  |  |  |
| 04.02. кв.37 осмотр стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 05.02. кв.37 замена стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., переход с манжетой-1шт., компен.патрубок-1шт.) |  |  |  | 6999,13 |  |  |  |
| 01.02. кв.4,7 замена стояка ХВС (муфта д.25-1шт., резьба -1шт., тройник-2шт., кран шар.д.15-1шт., угол-2шт.,труба 25-4м.,20-2м., муфта-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 8593,5 |  |  |  |
| 15.02. кв.87 осмотр стояков ГВС |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 17.02. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1943,92 |  |  |  |
| 18.02. кв.52 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 22.02. кв.32 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 26.02. кв.37 осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  | 963,06 |  |  |  |
| 07.03. кв.47 замена стояка канализации (труба д.110 2м-2шт., переход-2шт., манжета-2шт., крестовина-2шт., переход д.50-2шт., компен.патрубок-1шт., труба д.50 1м-2шт., отвод-4шт., хомут-2шт., отвод д.110-2шт., ревизия-1шт.) |  |  |  | 13347,19 |  |  |  |
| 20.03. 5-6 под. Осмотр стояков канализации |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 21.03. кв.70 замена стояка канализации в подвале (труба д.110 1,5м-1шт., 0,5м-1шт.,переход-1шт., ревизия-1шт., манжет-2шт., хомут-2шт.) |  |  |  | 6195,5 |  |  |  |
| 25.03. кв.84 осмотр стояка канализации |  |  |  | 963,06 |  |  |  |
| 25.03. кв.96 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 23.03. кв.4устранение утечки на стояке, осмотр |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 08.04. кв.60 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 15.04. кв.30 осмотр подвала |  |  |  | 963,06 |  |  |  |
| 24.04. кв.62 осмотр стояков канализации |  |  |  | 963,06 |  |  |  |
| 07.04. кв.58-60 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 15.04. осмотр стояка |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 04.05. кв.58-60 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 28.05. кв.76 устранение засора канализации |  |  |  | 2493,92 |  |  |  |
| 02.05. кв.7 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 14.05. кв.87 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., комплект к счетчику-1шт.) |  |  |  | 3399,24 |  |  |  |
| 16.05. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1084,17 |  |  |  |
| 13.05. кв.87 осмотр стояков |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 07.05. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 10.05. кв.57,61,62,63 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 2629,24 |  |  |  |
| 17.05. кв.86,58,14 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 08.05. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 07.05. замена стояка стояков канализации (труба д.110 1м-1шт., переход-1шт., патрубок-1шт., тройник-2 шт., хомут-8шт., отвод-10шт., труба д.50 2м-1шт., 1м-2шт., ревизия-1шт., переход-1щт., хомут д.50-8шт., крепеж.) |  |  |  | 21286,17 |  |  |  |
| 25.05. кв.78 выезд по причине затопления, осмотр стояков |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 08.05. замена стояков канализации в подвале (труба д.110 3м-2шт., 2м-2шт., 1,5м-2шт., 1м-3шт., 0,5м-2шт., труба д.50 2м-2шт., 0,5м-2шт., 1м-2шт., тройник-ревизия-3шт., патр.комп. Д.110-2шт., д.50-2шт., манжета-2шт., отвод-10 шт., ревизия-2шт., хомут-2шт.) |  |  |  | 22727,17 |  |  |  |
| 28.05. кв.81 замена стояка канализации (труба д.110 0,5м-1шт., переход-1шт., манжета-2шт., патрубок-1шт., хомут д.110-2 шт., сварочные работы) |  |  |  | 10637,15 |  |  |  |
| 15.05. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 07.06. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 2127,59 |  |  |  |
| 04.06. кв.85 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |  |
| 11.06. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 03.06. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 2127,59 |  |  |  |
| 12.06. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 17.06. кв.31 осмотр стояков канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 26.06. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 29.06. кв.58 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 02.07. 3 под. Замена стояка канализации (переход д.110-3 шт, отвод - 15 шт., тройник-10 шт, муфта-1шт..труба д.110 3 м-2шт., 2м-3шт., 1м-2шт., 0,5м-4шт., ревизия-2шт., хомут д.110-10шт., заглушка-1шт., переход-8 шт., ревизия д.50-4 шт., отвод8шт., труба д.50 0,5м-4шт., 1,5м-2шт., компен.патрубок-2шт., хомут д.50-10шт.) |  |  |  | 30240,17 |  |  |  |
| 10.07. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 09.07. кв.46 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., муфта-1шт.) |  |  |  | 3124,24 |  |  |  |
| 09.07. кв.25-58 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 2629,24 |  |  |  |
| 05.07. кв.41 ремонт радиатора отопления (пробка радиаторная-2шт.) |  |  |  | 3475,13 |  |  |  |
| 08.07. кв.58 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 03.07. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 04.07. кв.41 устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 02.07. кв.58 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 26.07. кв.34 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 05.07. кв.14 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 01.08. кв.78 ремонт стояка канализации (крестовина-1шт.) |  |  |  | 2904,24 |  |  |  |
| 02.08. кв.58 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 07.08. кв.11 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 08.08. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 02.08. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 27.08. кв.60 ремонт стояка канализации в подвале (отвод-1шт.) |  |  |  | 2347,59 |  |  |  |
| 27.08. кв.33 устранение утечки на стояке |  |  |  | 1957,01 |  |  |  |
| 15.09.кв. 6 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| 09.09. кв.1 устранение утечки на стояке ХВС, замена крана (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  | 1793,12 |  |  |  |
| 25.09. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 24.09. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 04.10. кв.53 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 07.10. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 11.10. кв.31 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 04.10. кв.13 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2 шт.) |  |  |  | 2963,59 |  |  |  |
| 11.10. кв.31 холодные радиаторы, прогонка стояка (замок навесной-1шт.) |  |  |  | 1148,47 |  |  |  |
| 19.10. кв.33 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 30.10. кв.34 устранение засора канализации (кольцо уплот-2шт.) |  |  |  | 2612,06 |  |  |  |
| 26.10. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 2.11. кв.25 нет ГВС, прогона стояка |  |  |  | 2127,59 |  |  |  |
| 03.11. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 26.11. кв.13 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 2127,59 |  |  |  |
| 07.11. кв.78 осмотр стояка канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| 11.11. кв.11 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 06.12. кв.78 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 31.12. кв.77 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.04. кв.28 ремонт освещения МОП |  |  |  | 506,45 |  |  |  |
| 08.11. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 645,93 |  |  |  |
| 27.11. кв.2 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 645,93 |  |  |  |
| 11.12.ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремон освещения МОП (изолента) |  |  |  | 9809,70 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 26631,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 7425,00 |  |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 12000,00 |  |  |  |
| работы по договору |  |  |  | 93600,00 |  |  |  |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  | 20250,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 24000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 61188,29 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 43705,92 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 199681,42 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 194491,34 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 20760,31 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 1141674,10 |  |  |  |