| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.59 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 60174,09 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 919550,52 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 914419,88 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) средств по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 49844,16 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 862844,27 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 161593,86 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2529,56 |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1573,06 |
| 02.02. кв.36 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 25.03. уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2115,94 |
| 07.03. 4 под. Установка доводчика (доводчик-1шт) |  |  |  |  |  | 4134,12 |
| 07.03. посыпка придомовой территории солью (соль) |  |  |  |  |  | 1737,06 |
| 23.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3765,94 |
| 27.04. ремонт горки на детской площадке (уголок 50*50 6м-2шт., глухари-30шт.) |  |  |  |  |  | 3010,7 |
| 11.04. ремонт ограждения (саморезы, ограждения-4 комплекта, автовышка) |  |  |  |  |  | 21035,84 |
| 17.04. ремонт кровли (железо-10 кв.м.,проволока-6м.,саморезы) |  |  |  |  |  | 9994,18 |
| 23.04. ремонт кровли (железо-3 кв.м.) |  |  |  |  |  | 4329,18 |
| 16.04. ремонт кровли (пиломаетриал, доски- 40*100*2,4м-33 шт., 25*100*2,4м-10 шт..,саморезы, гвозди, примыкания 5м.п.) |  |  |  |  |  | 18899,85 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| Май: краска |  |  |  |  |  | 470 |
| 22.05. ремонт детской площадки (проф.труба 40*40 -24м., труба проф.40*20-36м., цемент-1м., графмасса, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13484,88 |
| 23.05. монтаж забора на детской площадке (сетка-рабица- 4р., крепеж) |  |  |  |  |  | 6451,9 |
| 14.06. ремонт карусели на дет.площадке (пиломатериал, саморезы) |  |  |  |  |  | 3816,13 |
| 11.07. ремонт стены (кирпич-30 шт., цемент-0,5м., песок) |  |  |  |  |  | 5157,02 |
| 28.08. ремонт на детской площадке (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3106,59 |
| 26.08. кв.70 осмотр вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 06.09. ремонт детской площадки (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3693,1 |
| 14.10. установка снегозадержателей (снегозадержателт-8 ком., глухари-50шт., герметик-2шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 33820,8 |
| 21..11. кв.14 ремонт кровли (саморезы, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2270,95 |
| 04.12. кв.33 обработка подвала от грызунов (крысиный мор-10 шт.) |  |  |  |  |  | 3293,47 |
| 17.12. уборка снежных навесов с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 3913,78 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1121,52 |
| 12.02. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 05.04. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 08.04. кв.75 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 12.04. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 11.04. кв.75 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 0,3м-1шт., ревизия-1шт., манжет-1шт., труба 0,5м-1шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  |  | 6316,71 |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 05.05. кв.72 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 16.05. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 16.05. кв.57 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1662,08 |
| 30.06. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.06. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 20.06. кв.51 устранение утечки на стояке ГВС, замена крана на стояке ГВС (труба д.25-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7354,8 |
| 24.06. кв.21 устранение утечки на стояке ХВС, замена крана (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 29.06. кв.72 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 22.07. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.07. кву.16 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.07. кв.20 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 29.07. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.07. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 22.07. кв.5 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.07. кв.28 выезд по причине затопления, устранение утечки (сварочные работы, резьба д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 9320,47 |
| 23.07. кв.8 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 1,5м-1шт., отвод-3шт., переход-2шт., манжет-3шт., комп.патрубок-1шт., тройник-1шт., патруб.-1шт., пена монтаж-1б.., промывка-1б.) |  |  |  |  |  | 11090,37 |
| 08.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 01.08. кв.61 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 01.08. Аптека, устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 06.08. кв.17 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 01.08. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.08. кв.17 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 31.08. кв.30 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 27.09. кв.21 холодный полотенцесушитель, прогонка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 25.09. кв.72 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.10. кв.2 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 11.10. кв.35 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.10. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 08.10. кв.56 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.10. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 15.10. кв.35,38 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 15.10. кв.6 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.10. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 793,23 |
| 04.11. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 04.11. кв.66 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 05.11. кв.69 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 05.11. кв.69,72 устранение утечки на стояке отопления (кран шар.д.20-1 шт., труба д.20-2м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9074,64 |
| 30.11. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 13.11. кв.16 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 573,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.22 осмотр электрооборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 13.02. регулировка датчика движения |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 27.02. кв.15 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1077,06 |
| 27.03. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 594,45 |
| 25.07. кв.16 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 470,96 |
| 06.08. замена светильника 2 под. (светильник) |  |  |  |  |  | 1479,89 |
| 26.08. ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 2375,11 |
| 12.12. кв.39 ремонт освещения МОП (кабель) |  |  |  |  |  | 1061,89 |
| 10.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 9809,7 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 22192,50 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 6187,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 16500,00 |
| работы по договору |  |  |  |  |  | 93600,00 |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  |  |  | 20250,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 49495,49 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 35353,92 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 161523,22 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 157324,94 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 16793,11 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 862844,27 |