| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.72а |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 568549,34 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1521992,10 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1456171,97 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1526095,42 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 498625,90 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 4348,56 |
| 24.01. кв.106 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1747,34 |
| 24.01. кв.108 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2184,18 |
| 22.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 02.02. кв.43 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 09.02. кв.59 уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| Февраль: замена наполной плитки и бордюров на лестничных клетках в под. №5,6,7 (1,2 эт.), №8 (1,2,3эт.); всего плитка -110 кв.м., бордюр -140 м.п) |  |  |  |  |  | 457498,36 |
| 29.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 6515,15 |
| 28.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 3086,00 |
| 21.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| 11.03. кв.59 уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4231,88 |
| 21.03. ремонт урн (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2360,33 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 7790,00 |
| 10.10. ремонт стояка вентканала (кирпич-2шт., пескобетон-1м., автовышка) |  |  |  |  |  | 6885,13 |
| 15.11 заделка слуховых окон в подвале |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.01. кв.64 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1438,65 |
| 10.01. кв.34 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 19.01. осмотр стояков ГВС |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 08.02. кв.83 ремонт радиатора отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-1шт., пробка радиаторная-1шт., нипель-1шт.) |  |  |  |  |  | 5601,50 |
| 07.02.устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2193,92 |
| 07.02. кв.83 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 22.02. 8 под. Устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 3477,87 |
| 17.03. кв.77 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 2171,79 |
| 18.03. кв.77 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 01.04. кв.20 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 15.04. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 18.04. 1 под. Откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 3456,08 |
| 17.04. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1232,37 |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 06.04. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 28.04. кв.92 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 02.05. кв.92 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1524,43 |
| 06.05. кв.47 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 06.05. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 10.05. 5 под. Осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 05.06. кв.14 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.06. замена кранов на стояках ГВС (кран шар.д.25-5шт., д.20-4шт., д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 23214,49 |
| 07.06. кв.59 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 03.06. замена кранов на стояках ГВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., кран шар.д.25-8шт., д.20-3шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 27570,49 |
| 01.06. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 11.06. замена запорной арматуры на стояках ХВС (сварочные работы, кран шар.д.25-8шт., д.20-16 шт., д.15-3шт., резьба д.15-2шт., боченок д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 40532,84 |
| 05.06. кв.81 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.06. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.06. кв.14 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 14.06. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 14.06. кв.100 слабый напор ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.06. кв.47 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.07. кв.14 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 25.07. кв.53 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 3211,13 |
| 31.07. кв.42 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 03.08. кв.47 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 09.08. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.08. кв.72 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 22.08. кв.96 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 02.09. кв.37 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 12.09. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.09. кв.67 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 07.09. кв.38 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 03.09. кв.88 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 03.09. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.09. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.09. кв.76 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 30.09. кв.76 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 29.09. кв.17 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 26.09. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.10. кв.60 холодные радиаторы, прогонка стояка, замена крана на стояке (кран шар.д.15, сгон д.15) |  |  |  |  |  | 2545,59 |
| 10.10. кв.64 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.10. кв.60 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 01.10. кв.76 устранение утечки на радиаторе (прокладка д.20-4шт.) |  |  |  |  |  | 3157,24 |
| 15.10. кв.81 холодные радиаторы, прогонка стояка (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1837,12 |
| 24.10. кв.48 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 29.10. кв.47 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 31.10. кв.90 выезд по причине затопления, осмотр стояков |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.11. кв.92 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 28.11. кв.92 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 21.11. кв.20 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 14.11. кв.55 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.11. кв.59 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 01.12. кв.82 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 04.12. кв.12 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1666,06 |
| 15.12. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.12. кв.100 холодный радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 20.12. кв.79 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3289,24 |
| 18.12. кв.110 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.81 ремонт освещения МОП (датчик движения-2шт.) |  |  |  |  |  | 3118,17 |
| 20.07. кв.92 осмотр эл.оборудования, протяжка контактов |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 28.08. ремонт освещения МОП (датчик движения) |  |  |  |  |  | 2574,78 |
| 01.09. кв.1 замена автоматов, протяжка контактов (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1589,89 |
| 02.09. кв.81 ремонт нолевого провода,ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 23.09. ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 1052,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 33436,70 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 23000,00 |
| Уборка придомовой территории ручныем способом (дворник) |  |  |  |  |  | 70492,80 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 54000,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 78951,94 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 250954,37 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 250954,37 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 26787,26 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 1526095,42 |