| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Ленина д.187 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 123780,47 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 368002,26 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 351102,82 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 253572,21 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 221311,08 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 800 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.2 замена стояка канализации (труба д.50 2м-1шт., 1м-2шт., отвод-3шт., переход-1шт., манжет-1шт., хомут-6шт., шпилька-1шт., ревизия-1шт., дюпель,анкер-10шт.) |  |  |  |  |  | 8065,5 |
| 09.01. кв.1 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 22.01. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 17.01. кв.2 осмотр стояка |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 14.02. кв.2 ремонт стояка канализации (труба д.110 0,5м-2шт., манжет-1шт., отвод-1шт., тройник-1шт., отвод-1шт., переход-1шт.) |  |  |  |  |  | 6690,92 |
| 13.02. 1 под. Замена крана на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.40-1шт.) |  |  |  |  |  | 4269,65 |
| 29.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 24.07. врезка спускников на стояке отопления в подвале (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2963,59 |
| 25.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 14.07. кв.2 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 31.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 18.09. кв.3 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 06.10. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.20, боченок д.20) |  |  |  |  |  | 3234,24 |
| 01.11. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.11. кв.3 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 28.12. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 8078,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7989,30 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20552,45 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 14680,32 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 64318,15 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 65327,42 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6973,15 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 253572,21 |