| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.122 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 137244,18 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 438666,30 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 408968,85 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 349286,26 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 196926,77 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 30.05. ремонт кровли (гвозди, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2132,89 |
| Август: слуховые окна 2 шт. |  |  |  |  |  | 10595,2 |
| 03.09. установка слуховых окон (пена,саморезы,автовышка) |  |  |  |  |  | 6475,67 |
| Октябрь: замена дверей в под.№2 |  |  |  |  |  | 49159 |
| 22.11. ремонт кровли (шифер-5 л., гвозди, погрузчик) |  |  |  |  |  | 8943,24 |
| 10.12. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1852,47 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.03. кв.11 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 22.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 07.12. кв.12 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 4893,02 |
| 07.12. кв.12 ремонт радиатора отопления (сварочные работы, пробка радиаторная-1шт., сгон д.20-1 шт.) |  |  |  |  |  | 6653,02 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 06.05. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (автомат-2 шт., изолента, эд.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 7957,54 |
| 11.07. кв.1 ремонт освещения МОП (светильник-2шт., датчик движения-1шт., эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 5484,77 |
| 27.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-1шт., эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 6063,28 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7989,30 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 7000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 21739,20 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 15528,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 70943,55 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 69099,60 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7375,80 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 349286,26 |