| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.124 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -22050,12 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 147347,10 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 155692,28 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 116848,82 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 16793,33 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 25.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1779,13 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.04. кв.7 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 17.05. кв.7 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.05. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 24.05. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 04.07. осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 09.07. кв.7 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 05.08. кв.7 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.11. кв.3 ремонт крана на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 05.01. кв.1 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 506,45 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 07.05. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 9227,31 |
| 28.12.ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 5687,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7585,54 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 5418,24 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 24754,58 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 24111,17 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2573,66 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 117848,82 |