| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.126 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -415,54 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 159825,06 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 158091,22 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 219405,10 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -61729,42 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. уборка снежных навесов с кровли, очистка с козырьков от снега (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 06.02. кв.1 демонтаж вентканала, ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы,погрузчик) |  |  |  |  |  | 7010,15 |
| 25.03. кв.7 уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4231,88 |
| 25.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1779,13 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. замена стояка канализации в подвале (компен.патрубок-1шт., труба д.110 2м-2шт., 1,5м-1шт., ревизия-1шт., переход-1шт., манжет-2шт.) |  |  |  |  |  | 9650,45 |
| 15.01. установка циркуляционного насоса на стояке отопления (сварочные работы, насос цирк.-1шт., кран шар.д.40-1шт.. д.32-2шт., резьба д.32-2шт.. отвод д.32-2шт.) |  |  |  |  |  | 14632,5 |
| 10.01. устранение утечки на стояке ХВС в подвале (боченок д.15-1шт.,муфта-1шт.) |  |  |  |  |  | 1167,6 |
| 09.01. кв.2 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 25.01. кв.2 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 26.01.устранение утечки на радиаторе в подъезде (цанга-2шт.) |  |  |  |  |  | 2861,65 |
| 05.02. кв.1 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 24.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 10.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 15.07. ремонт стояка ГВС в подвале (труба д.25-3м., отвод-25-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9276,47 |
| 13.07. устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 04.08. кв.2 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.08. осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 02.09. ремонт стояка канализации (труба д.110 2м-3шт., 1м-2шт., 0,5м-4шт., тройник-2шт., отвод-7шт., переход-3шт., ревизия-4шт., хомут-2шт., анкер-2шт, шпилька-1шт., переход-1шт., отвод-2шт,, ревизия-1шт., труба д.50 1,5м-2шт., хомут-2шт., канц.нож, шпилька-1шт.) |  |  |  |  |  | 18632,99 |
| 08.10. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 25.10. кв.3,8 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.12. кв.1 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 1048,4 |
| 12.12. кв.1 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 16.12. кв.1 ремонт стояка канализации (хомут д.110-2 шт., труба д.110 1,5м-2шт., 1м-1шт., 0,5м-1шт., переход-1шт., манжет-1шт., крестовина-1шт., труба 0,3м-3шт., отвод-3шт., комп.патрубок-1шт., заглушка-1шт., патрубок д.50-1шт., переход-1шт., манжет-1шт., переход-1шт., пена-1б.) |  |  |  |  |  | 13989,93 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. подключение циркуляционного насоса (эл.провод-50м., гофра-50м., розетка-1шт., автомат.,бокс, распред.коробка, лампочка, крепеж) |  |  |  |  |  | 16097,54 |
| 03.10. ремонт контактов в ВРУ, замена автоматов (автомат-6шт., динрейка) |  |  |  |  |  | 7777,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4438,50 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8779,01 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 27904,70 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 27904,70 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2978,59 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 219405,10 |