| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.128 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 120515,36 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 419709,18 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 418163,50 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 282371,07 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 256307,79 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 25.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1779,13 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 23.04. кв.10 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 24.04. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 5568,92 |
| 09.05. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 23.05. кв. прочистка стояка ГВС (кольцо для цанг д.20-4 шт.) |  |  |  |  |  | 2893,24 |
| 06.06. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 26.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 26.07. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 30.09. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 02.10. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 20.11. кв.10 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.11. кв.12 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.11. кв.10 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.12. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 12.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.1 ремонт освещения МОП (прожектор свет.) |  |  |  |  |  | 1559,09 |
| 04.02. кв.12 осмотр электрооборудования, протяжка контактов |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 20.02. монтаж, освещения розетки у ОДПУ на отопление (эл.провод-5м., распред.коробка, розетка,выключатель) |  |  |  |  |  | 6258,77 |
| 14.05. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автома-2шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  |  | 7957,54 |
| 28.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 6017,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7989,30 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 6600,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20810,50 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 14864,64 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 66965,20 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 66147,65 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7060,70 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 282371,07 |