| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.82 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 30186,16 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 442851,36 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 492602,42 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 393841,47 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 128947,11 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.03. кв.18 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2184,18 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 800 |
| Июнь: лавочка-2шт |  |  |  |  |  | 16800 |
| 11.06. установка лавочек (цемент, песок) |  |  |  |  |  | 4222,02 |
| 02.08. цемент-3м |  |  |  |  |  | 1710 |
| 03.10. осмотр чердака |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 23.10. ремонт примыканий (саморезы, герметик, погрузчик) |  |  |  |  |  | 4206,59 |
| 28.11. кв.15 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.28 устранение утечки на стояке (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт., муфта-1шт.) |  |  |  |  |  | 3433,65 |
| 03.02. кв.22 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 27.03. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 02.05. кв.19 устранение утечки на стояке в подвале, откачка воды из подвала (муфта перех.-1шт., кран шар.д.20-1шт., фумлента-1шт., бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 10333,19 |
| 14.05. кв.3 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.05. кв.10 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.05. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 25.07. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 15.07. промывка системы отопления, замена спускника на стояке ХВС (хомут-1шт., резьба-1шт.) |  |  |  |  |  | 9831,93 |
| 10.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.09. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.09. кв.8 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1084,17 |
| 21.10. кв.28 осмотр стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 21.11. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 20.11. кв.22 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 14.11. кв.21 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 3143,10 |
| 16.12. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.12. кв.22 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 25.04. ревизия эл.щитов, ремонт фазного провода, ремонт контактов, ВРУ, в эл.щитах (орех-1шт., автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 8823,43 |
| 20.06. кв.10 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 645,93 |
| 23.09. замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов в ВРУ (автомат-10 шт., динрейка, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 8342,39 |
| 24-25.09. замена пакетников на автоматы, ремонт в эл.щитах (автомат-30шт., эл.провод-20м., изолента, орех-25 шт.) |  |  |  |  |  | 34139,4 |
| 26.-27.09. установка светильников над подъездами, замена светильников на площадках (светильник-16шт., изолента, эл.провод-20м.) |  |  |  |  |  | 29739,4 |
| 24.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 8877,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 22784,83 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 16274,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 74355,86 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 72423,22 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7730,57 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 393841,47 |