| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.84А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -29540,97 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 396287,70 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 352634,39 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 277809,79 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 45283,62 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков от снега (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2043,84 |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.03.кв.1 устранение утечки на стояке отопления в подвале (сварочные работы, труба д.20-3м.) |  |  |  |  |  | 13752,92 |
| 10.03. кв.1 утечка на стояке в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 1943,92 |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 16.07. промывка системы отопления (муфта-2шт.) |  |  |  |  |  | 10216,93 |
| 10.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.08. кв.17 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 01.08. кв.17 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 05.08. кв.14,17 ремонт стояка ХВС,ГВС (труба ППР 25-8м., кран шар.д.15-2шт, резьба-2шт., муфта перех.-2шт., муфта соед.-2шт., угол-4шт., лопатка для перф., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12467,58 |
| 03.09. кв.19 замена крана ХВС в подвале на стояке (кран шар.д.20-1шт., цанга-1шт.) |  |  |  |  |  | 2820,59 |
| 18.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 02.04. замена светильника МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1339,09 |
| 27.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ (автомат-2шт., изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 9821,31 |
| 13.08. замена светильника МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 24.09. ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 5962,08 |
| 23.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 8078,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7989,30 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20393,86 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 14567,04 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 66553,16 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 64823,33 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6919,34 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 277809,79 |