| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Октябрьская д.96 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 149992,90 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 135234,72 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 119441,18 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 152683,19 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 116750,89 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Август: слуховые окна 3 шт. |  |  |  |  |  | 20328 |
| 3.09. установка слуховых окон (пена, саморезы, автовышки) |  |  |  |  |  | 6475,67 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 29.02. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 27.02. кв.5 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 05.03. кв.8 замена стояков канализации, ХВС,ГВС (ревизия д.110-1шт., компенсатор-1шт., крестовина-1шт.,переход-2 шт., манжет-1шт., тройник-1шт., переход-1шт., манжет-1шт., тройник-1 шт.,заглушка-3шт., отвод-5шт., труба д.110 0,5м-1шт., 0,3м-2шт., 1м-1шт., 1,5м-1шт., хомут-8 шт., угол-2шт., муфта-7 шт., крана шар.д.20-2шт., д.15-2шт., д.20-2шт., д.25-2шт., тройник-4шт., угол-8шт., труба д.25-12м., труба д.20-2м., отводка-1шт.) |  |  |  |  |  | 24017,61 |
| 19.03. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 20.03. кв.3 ремонт стояков ХВС,ГВС, канализации (ревизия д.110-1шт., крестовина -1шт., отвод-3шт., переход-2шт., компенсатор-1шт., манжет-1шт., хомут-2шт., труба д.110 0,3м-1шт., 1м.-2шт., 2м-1шт.,резьба -2шт., муфта6 шт., кран шар.д.20-2шт., д.15-2шт., тройник-2шт., угол-6шт., муфта соед.-2шт..уголд-2шт., хомут-4шт., труба ППРд.25-8м., д.20-2м.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 18714,77 |
| 19.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 8448,15 |
| 12.09. кв.7 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7465,92 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 23730,96 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 23730,96 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2533,08 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 152683,19 |