| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 306651,85 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 838707,39 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 822074,13 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 652967,98 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 475758,00 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 2665,15 |
| 08.02. кв.11 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 03.04. установка на дверь в подвал (накладка-1шт., замок-1шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3895 |
| 03.06. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1119,13 |
| Август: слуховые окна 3 шт. |  |  |  |  |  | 11827,2 |
| 29.08. установка слуховых окон (саморезы, пена, автовышка) |  |  |  |  |  | 7577,02 |
| 26.09. кв.44 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1321,63 |
| 26.01. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 29.01. кв.9 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 25.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 18.01. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 16.01. кв.26 ремонт стояка ХВС, устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 06.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 22.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 12.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 27.02. кв.18 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 29.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1943,92 |
| 19.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 17.03. кв.1-3 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 30.03. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 12.04. кв.61 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 15.04. кв.54 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 12.04. кв.2 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 15.04. кв.2 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4357,87 |
| 27.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 02.04. ремонт стояка канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 20.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.05. кв.43 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 08.05. кв.43 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 06.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.05. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 06.05. кв.35 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 03.06. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 11.06. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 12.06. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 23.07. кв.41 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 3793,02 |
| 19.07. кв.34 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 03.07. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1423,47 |
| 08.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.08. кв.29 нет ХВС, прочистка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 19.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 20.08. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 26.08. кв.59 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1666,06 |
| 31.08. кв.47 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 03.09. кв.14,18 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 13.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 14.09. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 23.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.10. кв.52 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.10. кв.47 замена стояка отопления в ванной (хомут д.32-2шт., дюбель-20шт., американка д.32-2шт., труба 32ппр-4м., 25ппр-2м., кран ппр 32-2шт., д.25-1шт., угол д.32ппр-2шт., тройник д.25-2шт., муфта 32-2шт., резьба-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10365,5 |
| 10.10. кв.56 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 10.10. кв.12 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.10. кв.56 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1666,06 |
| 03.10. кв.44 замена стояка ХВС (труба д.20-2м., д.32-4м., тройник-1шт., муфта-1шт., кран шар.д.15-2шт., резьба-4шт., муфта-2шт., тройник-1шт., муфта-2 шт., угол-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15103,15 |
| 23.10 кв.42 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1 шт., угол.-1шт.) |  |  |  |  |  | 3673,13 |
| 09.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 14.10. обработка от грызунов (мор крысиный-5 шт.) |  |  |  |  |  | 2365,12 |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 21.11. кв.3 замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт., прокладка д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 2633,59 |
| 28.11. кв.32 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 20.12. кв.52 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 23.12. кв.52 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 25.12. кв.52 ремонт стояка отопления (муфта соед.32ппр-4шт., труба 32ппр-8м., угол-10шт.) |  |  |  |  |  | 6576,02 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 4949,77 |
| 27.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-3шт., эл.провод-3м.,изолента) |  |  |  |  |  | 10173,31 |
| 24.05. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 5467,08 |
| 13.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автома-3шт., изолента) |  |  |  |  |  | 10799,7 |
| 25.11. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 4436,42 |
| 24.12. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 21008,90 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 15500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 18000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 45447,36 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 32462,40 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 142225,89 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 144457,68 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 15419,64 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 652967,98 |