| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.15А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 38880,96 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 210755,76 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 225546,92 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 213067,59 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 51360,29 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 9345,99 |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1703,2 |
| 23.04. 2 под. Осмотр, смазка замка |  |  |  |  |  | 655,25 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| Май: замена двери под.№3 |  |  |  |  |  | 57487 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2337 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9941,93 |
| 18.09. кв.11 устранение утечки на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4311,13 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 25.08. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 6457,08 |
| 11.11. ревизия эл.щитов, замена вводного автомата, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 8408,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6509,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 12290,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 36982,38 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 39067,44 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4170,12 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 213067,59 |