| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Островского д.3 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 137144,81 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 838239,30 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 813386,67 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 13006,74 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 664114,42 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 299423,79 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2529,56 |
| 28.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 13.05. изготовление, установка перехода через теплотрассу (уголок д.40-12м., доски, крепеж, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 17743,15 |
| Июнь: лавочка-1шт. |  |  |  |  |  | 8400 |
| 10.06. Установка лавочки (цемент, песок) |  |  |  |  |  | 4025,13 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3895 |
| 03.06. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1119,13 |
| Июль: краска - грунт-эмаль-2шт., кисть-8шт., валик-2шт. шубка для валика-2шт., ванночка-2шт., перчатки-4 п., краска для радиаторов-2шт. |  |  |  |  |  | 6758 |
| Август: слуховые окна 5 шт. |  |  |  |  |  | 26488 |
| 28.08. установка слуховых окон (саморезы, пена, автовышка) |  |  |  |  |  | 11270,8 |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1321,63 |
| 22.01. кв.35 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 24.01. кв.38 осмотр инженерных сетей (прокладка-10шт.) |  |  |  |  |  | 2823,92 |
| 26.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 06.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 12.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 22.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 06.02. замена крана на стояке ХВС, стояка канализации (отвод д.110-2шт., кран шар.д.50-1шт.) |  |  |  |  |  | 5391,87 |
| 19.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 01.03. кв.5 устранение засора канализации, ремонт стояка (отвод-1шт.) |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 28.03. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 29.03. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4270,18 |
| 04.04. кв.5 ремонт стояка канализации (отвод д.110-1шт.) |  |  |  |  |  | 2927,87 |
| 15.04. кв.37 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 16.04. кв.37 устранение утечки на радиаторе отопления (прокладка для американки-1шт.) |  |  |  |  |  | 3059,87 |
| 24.04. 1 под. Откачка воды, ремонт входной двери в подвал (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3043,92 |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 02.05. кв.33 устранение утечки на стояке отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2729,95 |
| 01.05. кв.33 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 06.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 20.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 11.05. 1,2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 11.06. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 03.07. кв.40 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 18.07. кв.41 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 01.08. кв.55 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.08. 1,2 под. Откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 22.08. кв.4 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 03.09. кв.4 осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 13.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.09. 1,2 под. Осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.10. кв.39 нет ГВС, прогонка стояка отопления |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 11.10. кв.45 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 27.10. кв.5 устранение утечки на стояке канализации (отвод-2шт.) |  |  |  |  |  | 2893,24 |
| 19.11. кв.26 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.11. кв.15,18 осмотр фановой трубы |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.11.4 под. Устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 29.11. кв.53 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 11.11. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 20.11. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 1048,40 |
| 12.11. 3 под. Ремонт стояка канализации в подвале (заглушка д.110-2шт., манжета -2 шт.) |  |  |  |  |  | 1665,47 |
| 19.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.11. кв.48 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.11. кв.25 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3541,13 |
| 26.12. 1 под. Осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 4949,77 |
| 13.02. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитов, ВРУ (изолента, эл.провод--3м., автомат-3шт.) |  |  |  |  |  | 10063,31 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 24.05. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 5467,08 |
| 23.08. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 5467,08 |
| 07.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-3шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  |  |  | 10931,7 |
| 25.11. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 4436,42 |
| 24.12. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 21008,90 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 15500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 18000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 46038,72 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 32884,80 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 144076,53 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 146337,36 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 15620,28 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 664114,42 |