| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 21266,64 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 88058,88 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 77534,73 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 17722,38 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 127840,77 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -11317,03 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1168,58 |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 07.02. монтаж пола в полу (саморезы, ручка) |  |  |  |  |  | 3105,15 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.7 замена стояка ХВС (труба д.32ППР-8м., кран д.25-1шт., д.15-2шт., кран ППР 32-1шт., д.25-1шт., муфта-4шт., цанга-1шт., тройник-2шт., муфта соед. 32-2шт., д.25-2шт., угол-3шт., резьба-1шт, угол-1шт., переход-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 20408,77 |
| 07.02. ремонт стояка ХВС (труба ППР д.32-8м., д.25-8м.,кран д.25-1шт., муфта 32-1шт., американка-1шт., угол д.32-6шт., д.25-2шт., муфта соед.д.32-2шт., д.25-2шт., тройник-1шт., утеплитель) |  |  |  |  |  | 12476,5 |
| 14.02. кв.6 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 04.03. кв.8,3 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 04.03. кв.6 устранение утечки на стояке ХВС (уголок-1шт.) |  |  |  |  |  | 1002,6 |
| 09.03. кв.3 выезд по причине затопления, ремонт стояка (кран шар.д.20-2шт.,угол метал.д.20-2шт., резьба д.20-1шт., труба м/п д.20-3м.) |  |  |  |  |  | 4203,65 |
| 13.03. кв.6 ремонт стояка ХВС (муфта соед. 20ППР -2шт., заглушка 25ППР-2шт., 20ППР-2шт., заглушка-8 шт.) |  |  |  |  |  | 3086,33 |
| 18.04. кв.6 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.20-2шт., д.15-1шт., муфта-1ш., боченок-1шт.) |  |  |  |  |  | 4115,87 |
| 08.06. кв.3 устранение утечки на стояке канализации (крепеж) |  |  |  |  |  | 2734,84 |
| 07.06. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 21.07. кв.10 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.09. кв.14 осмотр стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.10. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.10. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 01.10. кв.6 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.10. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1598,04 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 26.07. ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 3680,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2959,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 825,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6168,96 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18561,96 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19608,48 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2093,04 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 127840,77 |