| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.11а |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -1282,25 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 104859,66 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 87580,37 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 100954,84 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -14656,72 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.09. кв.9 осмотр вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 16.09. кв.9 ремонт вентканала, установка козырька (железо-2л., погрузчик) |  |  |  |  |  | 10602,02 |
| 19.09. кв.2 прочистка вентиляции (погрузчик) |  |  |  |  |  | 7365,8 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1940,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.06. откачка воды из приямка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.09. кв.4 осмотр радиатора отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.09. кв.4 ремонт радиатора отопления (сварочные работы, пробка радиаторная-1шт.) |  |  |  |  |  | 5091,02 |
| 24.09. кв.9 ремонт труб системы отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7486,8 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 01.08. кв.11 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 19.08. ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| 12.08. ремонт освещения МОП (светильник светод.) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2100,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6115,20 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18400,20 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19437,60 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2074,80 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 100954,84 |