| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.12 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 128564,09 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 169249,80 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 152918,47 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 152176,78 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 129305,78 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. кв.13 уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Апрель:пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| 20.09. ремонт вентстояков (кирпич-100шт., цемент-2м., песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 22233,37 |
| 23.09. ремонт вентстояков (кирпич-100шт., цемент-1м., песок, мешки-20 шт., погрузчик) |  |  |  |  |  | 18860,8 |
| 10.10. кв.12 ремонт подъездной двери, установка пружины, смазка замка (сварочные работы, пружина, пен) |  |  |  |  |  | 6453,91 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 01.02. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2493,92 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 27.08. ремонт контактов в ВРУ в эл.щитах, ремонт освещения (автомат) |  |  |  |  |  | 5797,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4734,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9866,30 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 29687,00 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 31360,75 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3347,50 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 152176,78 |