| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.14 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 74067,46 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 182139,80 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 175221,72 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 157805,80 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 91483,38 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 20.03. кв.6 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| 08.07. кв.13 ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, погрузчик) |  |  |  |  |  | 3289,12 |
| 16.09. ремонт вентстояков (цемент-2м., кирпич-80 шт., песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 22957,15 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 16.04. кв.2,6 установка радиаторов отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8627,13 |
| 04.10. кв.7 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2211,12 |
| 02.12. кв.6 ремонт радиатора (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6056,8 |
| 02.12. кв.6 ремонт радиатора (сгон д.20- 1 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6188,8 |
| 12.12. 1 под. Холодные радиаторы, ремонт (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2545,59 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. кв.12 ремонт освещения МОП (светильник, датчик движения) |  |  |  |  |  | 2109,09 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 27.08. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 5797,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4734,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10004,74 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 31800,77 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 31800,77 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3394,46 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 157805,80 |