| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.15 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 94856,48 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 42427,74 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 35338,43 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 38774,39 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 91420,52 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 30.12. кв.2 установка крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1793,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28.03. замена ввода, замена автоматов, ремонт эл.щита (кабель-15м., автомат-9шт., металлорукав-10м., наконечники, динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 15882,31 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1775,40 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2474,30 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 7445,00 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 7864,75 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 839,50 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 38774,39 |