| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 3121,96 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 106080,78 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 94863,02 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 98736,67 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -751,69 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 22.04. ремонт пола в подъезде (пиломатериал, доски 50*100*3,6м.-40 шт., кирпич красный-50 шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 23050,58 |
| 26.08. кв.6 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 3672,02 |
| 17.9. кв.4 установка козырька на вентканал (железо-1,5 кв.м., крепеж) |  |  |  |  |  | 6440,74 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.06. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 30.10. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.07. ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6158,21 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18529,61 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19574,30 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2089,39 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 98736,67 |