| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.7 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 95340,12 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 64963,02 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 82408,08 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 57371,80 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 120376,40 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 26.12. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  |  |  | 963,17 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.04. кв.4 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 14.04. кв.8 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 15.05. кв.4,8 замена стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., патрубок компен-1шт., труба д.50 0,5м-4шт., 0,3м-2шт., отвод-12шт., манжет-2шт., сифон-1шт., тройник-1шт., хомут-2шт.) |  |  |  |  |  | 12738,15 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2367,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4495,68 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11379,69 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 14289,84 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1525,32 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 57371,80 |