| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.32 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 57203,00 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 531017,62 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 518105,90 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 21070,74 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 484655,17 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 111724,47 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. ремонт двери в подвал (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2665,15 |
| 05.02. кв.13 уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1703,2 |
| Апрель: дезининсекционные работы |  |  |  |  |  | 7035 |
| 15.05. кв.37 ремонт доводчика |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3116 |
| Октябоь: замена двери в под.№3 |  |  |  |  |  | 65846 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.2,5 замена стояков ГВС,ХВС (труба ППРд.32-16м., д.25-2м., муфта-3 шт., переход-1шт., угол-6шт., муфта соед д.32-2шт., тройник-5шт., муфта д20-5шт., кран шар.д.15-5 шт., угол д.20-4шт., резьба д.25-1шт., хомут д.32-6шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 22532,4 |
| 10.01 кв.2 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (муфта ППРд.25-4шт., тройник-4шт., муфта д.20-4шт., угол-8шт., соед.-2шт., труба ППР д.25-8м., хомут д.50-3шт., кран шар.д.25-2шт., д.20-2шт.. Д.15-4шт., резьба д.25-4шт., д.20-4шт., д.5-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 23203,4 |
| 12.01. кв.42 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1321,63 |
| 10.01. кв.18 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 17.01. кв.9 ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 06.02. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 13.02. кв.8 замена стояков канализации, ГВС,ХВС (муфта д.25-4шт., д.20-2шт., кран шар.д.15-2шт., тройник-2шт., угол-20шт., резьба-4шт., отвод-4шт., труба д.25-8м., д.20-2м., переход-1шт., манжет-1шт., отвод-6 шт., хомут д.50-2шт., трйоник-1шт., труба д.50 3м-1шт., д.50 0,5м-3шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 19616,77 |
| 22.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 13.05. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 31.05. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 02.06. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка, замена крана на стояке ГВС в подвале (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1203,47 |
| 05.06. кв.10 нет ГВС, замена крана на стояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2457,59 |
| 31.07. кв.6,36 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.08. кв.19 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.08. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.08. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.9. кв.22 осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 13.09. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.10. кв.22 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.12. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 21.02. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат--2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 7583,54 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 19.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2 шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  |  |  | 8540,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12723,70 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 11000,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 19500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 28448,45 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 20320,32 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 92838,46 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 90425,42 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9652,15 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 484655,17 |