| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.34 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 348738,09 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1153441,98 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1139615,40 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию, от размещения рекламных баннеров |  |  |  |  |  | 55379,52 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1292292,31 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 251440,70 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. установка пружины на дверь в подвал (пружина, саморезы) |  |  |  |  |  | 1532,09 |
| 16.01. уборка сосулек, снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3161,95 |
| 24.01. ремонт двери в подвал (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2665,15 |
| 13.02. прочистка фановой трубы |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 08.02. кв.65 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 02.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (февраль) |  |  |  |  |  | 6500 |
| 14.03. очистка крылец от наледи (изготовление желобов, установка желобов (соль, железо-10 кв.м, саморезы, герметик, погрузчик) |  |  |  |  |  | 13737,1 |
| 03.06. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1119,13 |
| Август: слуховые окна 4 шт. |  |  |  |  |  | 21584,2 |
| Август: ремонт вентстояков (перекладка, штукатурка, побелка) в количестве 14 шт. |  |  |  |  |  | 207202,89 |
| 28.08. установка слуховых окон (саморезы,пена, автовышка) |  |  |  |  |  | 10327,02 |
| 08.11. уборка мусора с придомовой территории |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 25.11. ремонт кровли (железо-6,5 кв.м., саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 12435,74 |
| 24.11. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, тент, автовышка) |  |  |  |  |  | 13822,56 |
| 26.11. (гвозди, автовышка) |  |  |  |  |  | 2160,95 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (декабрь) |  |  |  |  |  | 6500 |
| 12.12. установка накладки на замок4 на дверь в подвал (замок навесной-1шт., накладка на замок, саморезы) |  |  |  |  |  | 1379,47 |
| 19.12. уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3656,59 |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 11.01. замена стояка канализации в подвале (труба д.110 2м-1шт., переход-1шт.,манжет-2шт., ревизия-1шт., комп.патрубок-1шт., шпилька-2шт., анкер-2шт.) |  |  |  |  |  | 6437,5 |
| 11.01. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3953,26 |
| 11.01. кв.19 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 09.01. замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1 шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2817,65 |
| 05.01. кв.23 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2789,06 |
| 13.01. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 13.01. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1321,63 |
| 31.01. кв.22 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 18.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 23.01. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 26.01. кв.49 осмотр стояков ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 23.01. кв.27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 17.01. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 26.01. кв.60 шум в трубах, осмотр |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 25.01. осмотр подвала, ремонт стояка (кран шар.д.25-1шт., сборка д.25-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4830,87 |
| 02.02. ремонт системы отопления (кран шар.д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8032,5 |
| 05.02. кв.23 нет ГВС (труба м/п д.16-7м., муфта-1шт.) |  |  |  |  |  | 2514,33 |
| 03.02. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 16.02. 1 под. Устранение утечки на стояке ГВС в подвале (резьба д.25-1шт., труба д.25-0,5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5832,5 |
| 15.02. 1 под. Замена стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., 2м-1шт., 1м-1шт., манжета-1шт., ревизия-1шт., переход-1шт., хомут д.110-1шт., анкер-4шт., шпилька-3шт.) |  |  |  |  |  | 11069,77 |
| 16.02. кв.14 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 22.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 28.02. кв.5 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 29.02.осмотр подвалов |  |  |  |  |  | 1943,92 |
| 19.03. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2493,92 |
| 01.03. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 01.03. кв.10-13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 13.03. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1513,06 |
| 11.04. кв.68 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 22.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 29.04. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2493,92 |
| 15.05. кв.57 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1996,06 |
| 15.05. кв.22 нет ГВС, замена крана (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 3124,24 |
| 07.05. кв.63 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 22.05. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 09.05. кв.6 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3047,24 |
| 30.05. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.05. кв.63 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3693,10 |
| 12.05. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 25.05. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 22.05. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 24.05. кв.9 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.05. кв.39 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 27.05. кв.39 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.05. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.05. кв.60 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 11.06. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.06. кв.66 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5411,13 |
| 17.06. 1,2,5 под. Осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.06. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 25.07. врезка спускника на стояке ХВС (тройник-1шт., кран шар.д.15-1шт., цанга-1шт.) |  |  |  |  |  | 2167,12 |
| 26.07. кв.65 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 02.08. кв.39 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 19.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.08. кв.68 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.09. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.09. кв.41 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  |  | 698,90 |
| 23.09. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 26.09. ремонт системы отопления (отвод д.50-4шт., арматура-2м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10654,80 |
| 27.09. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.09. кв.24 замена запорной арматуры на стояках отопления (кран шар.д.25-6шт., боченок д.25-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8205,13 |
| 06.10. кв.15 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 14.10. кв.26 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.10. кв.11 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 16.10. замена кранов на стояках отопления (кран шар.д.20-4шт., боченок д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11388,47 |
| 18.10. кв.47,60 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.10. кв.59 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 16.10. кв.63 замена кранов на стояке отполения в подвале (кран шар.д.20-4 шт., боченок д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8300,80 |
| 18.10. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.10. кв.47 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.10. кв.27 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.10. кв.2 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 15.10. кв.63 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 01.11. кв.2 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 14.11. кв.12 шум по стояку ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 25.11. кв.47 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.11. кв.22 утечка на полотенцесушителе, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.11. кв.12 шум по стояку ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 05.11. кв.47 устранение засора канализации (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2656,06 |
| 11.12. кв.30 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.12. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1423,47 |
| 04.12. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 26.12. кв.38 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1598,04 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП , ремонт контактов (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 7253,54 |
| 26.02. реавизия эл.щитов, ремонт овещения МОП (автомат-2шт., изолента, эл.провод-3м) |  |  |  |  |  | 9843,31 |
| 08.04. кв.35 замена автоматов (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1614,09 |
| 14.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (светильник-1шт., автомат-2шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  |  |  | 11096,7 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 21008,90 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 16000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка лестничных клеток |  |  |  |  |  | 226183,63 |
| Уборка придомовой территории ручным способом |  |  |  |  |  | 82828,91 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 19500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 44596,42 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 31839,23 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 145547,21 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 141763,73 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 15133,90 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 1292292,31 |