| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.36 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 60669,99 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 179067,42 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 198301,96 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 25488,84 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 140477,40 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 143983,40 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2529,56 |
| 26.01. уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3010,97 |
| 29.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 800 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3116 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 07.01. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1121,52 |
| 09.04. кв.10 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 04.04. м-н "Оптика" устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 01.05. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 26.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 4956,80 |
| 27.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 16.12. кв.15 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 15.12. кв.15 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 14.12. кв.15 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6509,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11929,34 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 35894,54 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 37918,27 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4047,46 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 140477,40 |