| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.38 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 14005,11 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 59988,72 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 50109,48 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 44363,58 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 125755,69 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -17277,52 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 22.03. уборка снега и наледи с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 4604,18 |
| 01.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Май: замена двери 1 под. |  |  |  |  |  | 39688 |
| 28.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 23.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2231,89 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. м-н "Вятич" устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3477,87 |
| 26.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 05.09. кв.2,4 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 04.09. кв.2 осмотр стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.11. кв.11 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2663,10 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6085,63 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18311,23 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19343,62 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2064,77 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 125755,69 |