| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.39 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 140770,92 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 229790,22 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 209949,82 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 34012,38 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 277064,94 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 107668,17 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2529,56 |
| 05.02. уборка снежных навесов и сосулек с кровли, очистка козырьков от снега (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 08.02. кв.1 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 21.03. уборка снега и наледи с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 4604,18 |
| 15.03. уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| 04.03. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 28.03. 2 под. Ремонт входной двери (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| Май: замена дверей 1,2 под. |  |  |  |  |  | 79376 |
| 09.10. 2 под. Ремонт подъездной двери, регулировка доводчика |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 16.10. 2 под. Смазка кодового замка (селиконовая смазка) |  |  |  |  |  | 972,47 |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 25.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5038,24 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 04.02. кв.22 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 15.03. кв.20 устранение утечки на стояке ХВС (угол д.20-2шт.. Муфта-1шт., боченок-1шт, кран шар.д.15-1шт., американка-1шт.) |  |  |  |  |  | 4743,08 |
| 27.05. кв.23 устранение утечки на стояке, осмотр |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 28.05. кв.23 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 3124,24 |
| 25.07. кв.19 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 02.09. кв.9 осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 03.09. кв.3 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., 1м-1шт., переход, манжет-4шт., отвод-2шт., хомут-2шт., заглушка-2шт., ревизия-1шт., анкер-2шт.) |  |  |  |  |  | 8782,58 |
| 20.11. 1под. Осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 20.11. кв.3 осмотр подвальных помещений |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 26.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, ВРУ в эл.щитах |  |  |  |  |  | 6813,54 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 14720,83 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 10514,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 46068,32 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 46791,22 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4994,57 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 277064,94 |