| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.40 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 100769,19 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 185382,18 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 186073,98 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 26018,94 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 156162,09 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 156700,02 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1580,97 |
| 18.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| 22.03. уборка снега и наледи с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 28.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2231,89 |
| 24.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2231,89 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.06. промывка системы отопления (бочонок д.15-2шт., уголок-2 шт.) |  |  |  |  |  | 9963,93 |
| 06.10. кв.11 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 07.10. Стоматология устранение утечки на радиаторе отопления, замена цирк.насоса (насос цирк.-1шт., американка-1шт.) |  |  |  |  |  | 10691,13 |
| 22.10. кв.7 устранение утечки на радиаторе отопления (пробка рад.-1шт., кран шар.д.15-2шт., д.20-1шт., боченок д.15-2шт., д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5906,13 |
| 19.12. кв.18 выезд по причине затопления, устранение утечки |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5622,10 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 12330,66 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 37102,08 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 39193,89 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4183,62 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 156162,09 |