| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.42 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 1535,73 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 299075,88 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 261940,89 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 65956,50 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 322629,25 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 6803,88 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1580,97 |  |  |
| 18.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков от снега (погрузчик) |  |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 4384,18 |  |  |
| 22.03. уборка снега и наледи с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  | 6295,15 |  |  |
| 04.03. ремонт подъездной двери |  |  |  |  | 1688,17 |  |  |
| 04.06. ремонт кровли (шифер-2шт., гвозди., герметик, погрузчик) |  |  |  |  | 10712,02 |  |  |
| 03.06. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1119,13 |  |  |
| Август: слуховые окна 3 шт. |  |  |  |  | 15892,80 |  |  |
| 29.08. установка слуховых окон (саморезы, пена, автовышка) |  |  |  |  | 9777,02 |  |  |
| 14.08. кв.23 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2508,24 |  |  |
| 18.10. кв.9 осмотр вентканала |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 20.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2354,12 |  |  |
| 28.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2231,89 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 01.02. установка балансировочного крана на системе отопления (кран шар.д.15-1шт., сборка д.40-1шт., кран балан.д.40-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 17482,13 |  |  |
| 21.03. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3477,87 |  |  |
| 20.03. кв.3 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 11.04. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 4270,18 |  |  |
| 27.04. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2493,92 |  |  |
| 19.05. устранение засора канализации |  |  |  |  | 3179,24 |  |  |
| 02.07. кв.5 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 07.08. м-н "Ткани" устранение засора канализации |  |  |  |  | 1598,04 |  |  |
| 14.08. м-н "Моё бельё" устранение засора канализации |  |  |  |  | 6670,58 |  |  |
| 16.08. ремонт стояка канализации |  |  |  |  | 2629,24 |  |  |
| 12.08. м-н "Моё бельё" устранение засора канализации |  |  |  |  | 1598,04 |  |  |
| 02.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |
| 18.11. кв.40 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 13.11. кв.36 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 20.11. кв.40 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 14.11. кв.36 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.02. кв.40 ремонт освещения МОП (светильник светод.) |  |  |  |  | 1339,09 |  |  |
| 22.04. кв.34 осмотр эл.оборудования |  |  |  |  | 506,45 |  |  |
| 13.05. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в ВРУ, в эл.щитах, ремонт освещения МОП (автомат-3шт., изолента) |  |  |  |  | 9997,31 |  |  |
| 20.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  | 8408,39 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 10060,60 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2400,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 9000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 21725,76 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 65371,26 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 69056,88 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7371,24 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  | 322629,25 |  |  |