| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.14Б |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 26006,21 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 216408,84 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 222089.20 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 316900,04 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -68804.64 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 851,6 |  |  |
| 29.01. кв.6 ремонт фановой трубы (труба д.160-2м., отвод д.160-1шт.) |  |  |  |  | 4381,15 |  |  |
| 09.02. кв.6 осмотр фановой трубы |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 21.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 30.09. ремонт вентстояков (кирпич-100шт., цемент-1м., песок, погрузчик) |  |  |  |  | 12562,15 |  |  |
| Октябрь: замена дверей в под.№3 |  |  |  |  | 55319 |  |  |
| 01.10. ремонт венканалов (кирпич-50шт., цемент-1м., песок, погрузчик) |  |  |  |  | 18759,58 |  |  |
| 02.10. ремонт вентканалов (кирпич-100шт., мешки-30шт., цемент-1м., песок, погрузчик) |  |  |  |  | 28063,37 |  |  |
| 14.10. заделка слуховых окон (саморезы) |  |  |  |  | 1474,12 |  |  |
| 20.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2354,12 |  |  |
| 28.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 5062,5 |  |  |
| 12.02. кв.6 осмотр фановой трубы |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 15.02. кв.6 замена фановой трубы (пена монтаж.1б.) |  |  |  |  | 3114,65 |  |  |
| 03.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2074,43 |  |  |
| 25.07. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3143,1 |  |  |
| 15.07. 2 под. Ремонт системы ГВС (цанга д.20-2шт., резьба д.20-1шт., кран шар.д.20-1шт., труба м/п-8м., труба д.25-0,5м., отвод д.32-6шт.) |  |  |  |  | 15532,15 |  |  |
| 12.07. кв.2 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 28.07. кв.9 ремонт стояка (резьба д.25-1шт.,труба м/п-1м., цанга-1шт., кран шар.д.25-1шт., боченок-1 шт., цанга соед., сварочные работы) |  |  |  |  | 7482,96 |  |  |
| 28.09. кв.17 нет ГВС, прогонка системы отопления |  |  |  |  | 2629,24 |  |  |
| 29.11. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 18.11. кв.15 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 02.12. кв.21 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1 шт.) |  |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 07.12. 1 под. Ремонт стояков отопления (труба ППР д.5-4м., д.25-1м., м/п д.20-4м., д.16-4м., цанга д.20-2шт., д.15-2шт., американка-2шт.,муфта д.50-2шт., резьба д.50-2шт., д.20-2шт., д.15-2шт., муфта чуг.д.5-1шт., футорка-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 24611,49 |  |  |
| 30.12. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  | 6717,73 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 6509,80 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3700,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 8400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 11855,42 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 37683,31 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 37683,31 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4022,38 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  | 316900,04 |  |  |