| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Плаксина д.18А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 60349,52 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 111168,81 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 100655,06 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 114607,58 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 46397,00 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.1 прочистка фановой трубы (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1869,56 |
| 22.01. очистка фановых труб (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 30.01. кв.12 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2665,15 |
| 12.09. кв.11 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 20.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2354,12 |
| 28.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. кв.5 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 15.07. кв.9 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.08. кв.3 замена кранов на стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7816,8 |
| 16.10. кв.1 холодны радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 5389,77 |
| 13.09. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 645,93 |
| 21-22.10. установка светильников МОП, в тамбурах и над подъездами (светильник-8 шт., эл.провод-40м., гофра-40м., изолента, распред.коробка-2шт., выключатель-2шт.) |  |  |  |  |  | 27882,78 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2100,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6104,45 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 19403,42 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19403,42 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2071,15 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 114607,58 |