| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 335,99 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 527185,32 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 509007,58 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 448023,60 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 61319,97 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 01.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 6515,15 |
| 17.04. ремонт кровли (железо 23 кв.м., саморезы кровельные, погрузчик) |  |  |  |  |  | 24088,89 |
| 24.04. кв.30 ремонт кровли (железо 19 кв.м., автовышка) |  |  |  |  |  | 42360,01 |
| 26.04. кв.15 ремонт кровли (железо 3,75 кв.м., погрузчик) |  |  |  |  |  | 8991,95 |
| 26.04. кв.15 осмотр кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 1200 |
| 31.05. кв.30 ремонт кровли (герметик-4шт, саморезы, погрузчик) |  |  |  |  |  | 7004,78 |
| 08.07. кв.30 ремонт кровли (железо-18 кв.м., саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 37175,8 |
| 05.07.кв.30 ремонт кровли (герметик-1шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 5588,24 |
| 02.11. кв.23 осмотр вентканалов |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.20 устранение утечки на радиаторе отопления (прокладка-2шт.) |  |  |  |  |  | 3852,08 |
| 18.01. кв.9 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 17.01. кв.20 устранение утечки на радиаторе отопления (прокладка-2шт.) |  |  |  |  |  | 3852,08 |
| 28.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 04.04. кв.15 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 26.04. кв.15 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 17.04. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 04.04. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 09.05. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 18.06. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.08. кв.7 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 23.09. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.10. кв.35-45 холодные радиаторы, прогонка стояка, ремонт радиатора (переход-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 1727,12 |
| 13.10. кв.14 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 13.10 кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 12.10. кв.6-9 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 07.10. кв.6,8,33 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 15.10 кв.14 холодные радиаторы, замена кранов на радиаторах ( кран шар.д.15-6шт., переход-1шт.) |  |  |  |  |  | 3487,12 |
| 16.10. кв.30 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 15.10. кв.35,37 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 24.11. кв.3 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28.02. кв.35 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 646,24 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| 01.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в ВРУ и эл.щитах (изолента, автомат-2шт., эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 8474,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 13019,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 16500,00 |
| Обслуживание общедомового теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 28073,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 89233,54 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 89233,54 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9524,93 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 448023,60 |