| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.6 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 594964,01 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 568641,30 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 534234,02 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 445961,98 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 683236,05 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.14 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 10.01. очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2130,97 |
| 01.02. очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5374,18 |
| 22.02. очистка воронок от снега и наледи, уборка наледи с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5044,18 |
| 18.03. кв.37 осмотр кровли |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 13.03. кв.37 очистка воронок и кровли от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2412,09 |
| Апрель: ремонт кровли (50 кв.м.), установка сливных эл.воронок |  |  |  |  |  | 75527,23 |
| 02.05. ремонт ливневой трубы в подвале (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4027,87 |
| 25.06. кв.24,28 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 05.06. кв.19 прочистка ливневки |  |  |  |  |  | 4835,80 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.14 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 04.04. кв.37 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 19.04. кв.3 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 27.04. кв.19 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 27.07. кв.18 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 12.07. кв.18 ремонт стояка ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 12.07. кв.18 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 22.08. кв.21 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.09. кв.1 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 10.09. кв.37 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.09. кв.12 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 19.09. кв.8 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 25.09. кв.2 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 01.10. кв.12 выезд по причине затопления,осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 01.10. кв.30 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 31.10. кв.14 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3289,24 |
| 29.10. кв.9 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1379,12 |
| 24.11. кв.24 прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 25.11. кв.23,24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.12. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 17.12. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 21.03. установка светильника (светильник св.) |  |  |  |  |  | 2183,17 |
| 04.04. 1-2 под. Подключение водосточных эл.воронок (автома-2шт., эл.провод-20м., гофра-20м.) |  |  |  |  |  | 12857,31 |
| 08.07. кв.30 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 656,93 |
| 17.07. кв.19 осмотр эл.оборудования, протяжка контактов, ремонт нолевого провода |  |  |  |  |  | 4436,42 |
| 23.12. съём контрольных показаний с ИПУ по электроэнергии |  |  |  |  |  | 3405,77 |
| 23.12. кв.21 ремонт освещения МОП (выключатель) |  |  |  |  |  | 954,53 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 11836,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 16500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 29272,32 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 20908,80 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 95527,08 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 93044,16 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 9931,68 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 445961,98 |