| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Попова д.8 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -133182,36 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 336780,18 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 309326,43 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 271903,24 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -95759,18 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. очистка воронок от наледи (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1869,56 |
| 01.02. очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5374,18 |
| 04.06. прочистка ливневок |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 07.10. очистка воронок от мусора, уборка мусора с кровли |  |  |  |  |  | 2006,59 |
| 21.11. кв.25 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.03. кв.24 замена стояка канализации (труба д.20 2м-1шт., 1,5м-1шт.,отвод-56 шт., переход-1шт.,манжет-1шт., ревизия-1шт.) |  |  |  |  |  | 5568,18 |
| 04.03. кв.27 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 02.03. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 02.05. кв.22 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4027,87 |
| 02.05. кв.22 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 03.05. кв.16 замена стояка канализации (труба д.110 1м-2шт., переход -1 шт., ревизия-1шт., переход-1шт., крестовина-2 шт., отвод-1шт., комп.патрубок-1шт., манжет-2шт., хомут-1шт., труба 0,3м-1шт.) |  |  |  |  |  | 6624,5 |
| 30.05. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 26.06. кв.13 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1666,06 |
| 25.07. кв.19 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 30.07. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 04.09. кв.2 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.9. кв.1 устранение утечки на стояке отопления (отвод д.50-1шт., манжета-3шт.) |  |  |  |  |  | 2315,06 |
| 10.09. 1 под. Ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 2м-5шт., 1м-4шт., 0,25м-6 шт., 0,5м-2шт., 3м-1шт., переход-4шт., манжета-5шт., ревизия-5шт., тройник-6шт., отвод-14 шт., переход-3шт., хомут-8шт.,компен.патрубок-2шт., переход-1шт., ревизия-1шт.) |  |  |  |  |  | 22781,07 |
| 09.10. кв.12 осмотр стояков отопления |  |  |  |  |  | 1666,06 |
| 14.10. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1772,61 |
| 22.10. кв.27 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 12.11. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1598,04 |
| 26.11. кв.22 устранение утечки на радиаторе отопления (труба м/п-16-2м., цанга-2шт.) |  |  |  |  |  | 3069,24 |
| 16.12. кв.23 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.12. кв.23 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 31.12. подвал, устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 08.07. ремонт фазных проводов в ВРУ, ремонт контактов в эл.щитах |  |  |  |  |  | 5467,08 |
| 24.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента, эл.провод-3м.) |  |  |  |  |  | 8584,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7989,30 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 10200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 18834,82 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 13453,44 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 58942,88 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 59867,81 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6390,38 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 271903,24 |