| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.19 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 41822,71 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 272988,96 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 256150,94 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 235023,36 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 62950,29 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. ремонт кодового замка, очистка козырьков от снега (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2253,2 |
| 05.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1703,2 |
| 08.05. 2 под. Ремонт лавочки (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2212,08 |
| 21.06. спил дерева (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3693,78 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1558 |
| 09.10. 3 под. Ремонт лавочки (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2006,59 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1121,52 |
| 25.04. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2916,49 |
| 09.06. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1923,47 |
| 21.06. промывка системы отопления, замена спускника (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 10106,93 |
| 24.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 25.07. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 17.07. кв.2 ремонт системы отопления (сварочные работы, труба д.25-4м., д.20-1м., отвод-1шт., д.20-4шт., кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 19774,82 |
| 06.08. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 08.10. кв.1 устранение утечки на радиаторе отопления (пробка рад.-1шт., кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3827,13 |
| 19.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 20.11. кв.4 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 11.12. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 11.12. кв.1 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 17.12.кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 22.12. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 30.12. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 02.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 6237,08 |
| 18.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 5797,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15247,68 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 10891,20 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 47717,07 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 48465,84 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5173,32 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 235023,36 |