| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 109451,11 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 200269,80 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 195480,81 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 180675,63 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 124256,29 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 30.01. уборка наледи и снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 8206,12 |
| 09.02. кв.14 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 05.02. уборка сосулек с кровли, очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 2665,15 |
| 18.03. уборка наледи с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 3617,34 |
| 01.03. кв.8 очистка кровли от снега и наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 4934,18 |
| 25.03. ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5881,88 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 779 |
| 17.07. 2,3 под. Ремонт лавочек (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2421,08 |
| 25.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 2006,59 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 25.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 10579,33 |
| 12.10. кв.19 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 02.10. кв.10 замена стояка ХВС (труба д.25-2м., д.20-2м., д.25-1м., фум-лента-2шт., тройник-1шт., переход-2 шт., резьба-2шт., муфта-4 шт., кран шар.д.25-2шт., д.20-1шт., д.15-2шт., муфта д.20-2шт., д.25-1шт., комплект креплений, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16607,98 |
| 01.10. кв.10 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 14.10. кв.19 устранение утечки на радиаторе отопления (сгон д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 3431,13 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 24.06. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 7968,39 |
| 15.07. кв.6 осмотр эл.оборудования, протяжка контактов |  |  |  |  |  | 712,53 |
| 10.10. замена светильника (светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 25.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 5687,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6509,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11664,58 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 35097,88 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 37076,69 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3957,62 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 180675,63 |