| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.25 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -92782,79 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 106772,16 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 103622,46 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 101608,43 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -90768,76 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 13.03. демонтаж снегозадержателей (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| 07.03. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 8463,77 |
| 23.04. ремонт кровли (саморезы, герметик, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2372,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 24.10. кв.10 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 15.11. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 7.12. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2928,41 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 25.06. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 7528,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6226,75 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18735,85 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19792,18 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2112,65 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 101608,43 |