| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.26 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 39880,49 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 128435,28 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 130649,32 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 118606,01 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 51923,80 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 08.05. кв.11 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 22.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 24.05. промывка системы отопления (обрат.клапан-1шт.) |  |  |  |  |  | 9941,93 |
| 20.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 24.09. кв.7 устранение утечки на стояке канализации, ремонт стояка (труба д.110 2м-2шт., 1,5м.-2шт., 0,5м.-2шт., переход-2шт., манжет-3шт., ревизия-2шт., отвод-2шт., тройник-1шт., хомут -2 шт., шпилька-1шт., анкер-4шт., компен.патрубок-2шт.) |  |  |  |  |  | 12169,47 |
| 07.10. кв.4 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  |  |  |  | 4301,24 |
| 04.10. кв.4 устранение утечки на радиаторе отопление (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1793,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в ВРУ (изолента, автомат, эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 5521,77 |
| 03.02. кв.1 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 506,45 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 19.06. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолнеиа, автомат) |  |  |  |  |  | 5907,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7490,11 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 22537,21 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 23807,86 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2541,29 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 118606,01 |