| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Революционная д.28 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -2760,76 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 167359,98 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 165387,11 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 141862,21 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 20764,14 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 851,6 |
| 17.01. заделка слухового окна |  |  |  |  |  | 1362,56 |
| 19.01. уборка снежных навесов с кровли дома (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3177,34 |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 16.02. кв.10 смазка кодового замка |  |  |  |  |  | 1222,13 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 16.02. кв.10 холодный радиатор в подъезде, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 05.03. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 14.05. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,10 |
| 27.05. промывка системы отопления, замена кранов (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 10271,93 |
| 10.07. кв.11 ремонт стояка ХВС (труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11374,15 |
| 04.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 05.08. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 10.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 08.09. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 11.12. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 5389,77 |
| 06.02. кв.3 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 616,45 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4734,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9753,41 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 29347,31 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 31001,90 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3309,19 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 141862,21 |